# ERS — teste

Gestor: Davi
Cliente: davi
Data: 14/06/2026
Total de requisitos: 13

# 1. Descrição do Projeto

teste

# 2. Requisitos Funcionais

## 2.1  RF-001 — Gestão de amostras com rastreabilidade por lote

O sistema deve permitir o cadastro, rastreamento e controle de amostras identificadas por código de lote único, incluindo origem, responsável e data de coleta.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Em Revisão |
| Categoria | — |

## 2.2  RF-002 — Registro de resultados analíticos por analista

O sistema deve permitir o registro de resultados analíticos vinculados ao analista responsável, ao instrumento utilizado e ao método analítico aplicado.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Em Revisão |
| Categoria | — |

## 2.3  RF-003 — Fluxo de aprovação de resultados com dupla validação

Resultados analíticos devem passar por um fluxo de aprovação em duas etapas, exigindo a revisão e assinatura eletrônica de dois analistas distintos antes da liberação.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Em Revisão |
| Categoria | — |

## 2.4  RF-004 — Geração de Certificado de Análise (CoA) automatizado

O sistema deve gerar automaticamente Certificados de Análise (CoA) padronizados após a aprovação dos resultados, com todos os dados rastreáveis do ensaio.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Em Revisão |
| Categoria | — |

## 2.5  RF-005 — Controle de instrumentos analíticos e calibrações

O sistema deve registrar e controlar o histórico de calibrações, manutenções preventivas e qualificações dos instrumentos analíticos do laboratório.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Aprovado |
| Categoria | — |

## 2.6  RF-006 — Gestão de amostras retidas e descarte controlado

O sistema deve controlar o prazo de retenção de amostras de referência e registrar formalmente o processo de descarte, incluindo autorização e método.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Aprovado c/ Ressalvas |
| Categoria | — |

# 3. Requisitos Não Funcionais

## 3.1  RNF-001 — Conformidade com FDA 21 CFR Part 11

O sistema deve estar em conformidade com os requisitos do FDA 21 CFR Part 11, incluindo trilha de auditoria eletrônica imutável, assinaturas eletrônicas e controle de acesso por perfil.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Rejeitado |
| Categoria | — |

## 3.2  RNF-002 — Validação de sistema conforme GAMP 5

O sistema deve ser qualificável e validável segundo a diretriz GAMP 5 da ISPE, com suporte a documentação de IQ, OQ e PQ.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Aprovado |
| Categoria | — |

## 3.3  RNF-003 — Disponibilidade mínima de 99,5% do sistema

O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% ao mês, com janelas de manutenção programadas e comunicadas com antecedência mínima de 72 horas.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Aprovado c/ Ressalvas |
| Categoria | — |

# 4. Regras de Negócio

## 4.1  RN-001 — Resultado OOS exige abertura de investigação obrigatória

Todo resultado Fora de Especificação (OOS) deve disparar automaticamente a abertura de uma investigação laboratorial, bloqueando a liberação do lote até a conclusão.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Aprovado |
| Categoria | — |

## 4.2  RN-002 — Aprovação exige confirmação de dois analistas distintos

Nenhum resultado analítico pode ser aprovado pelo mesmo analista que o registrou. A segunda aprovação deve ser realizada por profissional com perfil de aprovador.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Rascunho |
| Categoria | — |

# 5. Restrições

## 5.1  RT-001 — Trilha de auditoria imutável por mínimo 10 anos

A trilha de auditoria deve ser imutável e retida por no mínimo 10 anos, não podendo ser alterada, excluída ou sobrescrita por nenhum perfil de usuário, inclusive administradores.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Aprovado |
| Categoria | — |

## 5.2  RT-002 — Alterações em resultados aprovados exigem justificativa documentada

Qualquer alteração em resultado já aprovado deve exigir justificativa formal documentada, nova aprovação dupla e registro automático na trilha de auditoria.

| Prioridade | Média |
| --- | --- |
| Status | Aprovado |
| Categoria | — |

# 6. Diagramas

## Projeto_Integrador_Atualizado.pdf

[Arquivo PDF — visualize separadamente]

# Resumo

Total de requisitos: 13

Requisitos Funcionais: 6

Requisitos Não Funcionais: 3

Regras de Negócio: 2

Restrições: 2

Diagramas: 1